|  | ООО «ЭкоЛайф» Производство очистных сооружений. 142603, Россия, Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Тургенева д.1 Тел. +7 (499) 755-65-95, тел./факс. +7 (496) 412-17-55 e-mail: info@ecolifebio.ru , www.ecolifebio.ru |
| --- | --- |

| Смета расходов на монтаж очистной установки и коммуникаций. | № _______ |
| --- | --- |
| Заказчик: | Объект: |
| Контакты: |  |
| № | Характеристика работ. | Ед. изм. | Кол-во | За ед., р. | Сумма, р. |
| 1 | Монтаж блока очистки Эко-Л 10+ в котлован (тип грунта суглинок.) | Шт. | 1 | 25000 | 25000 |
| 2 | Подвод/отводящая канализация (с земляными работами) Глубина залегания до. | Труба НПВХ Ф110 мм. | До 1 м. | П.м. | 4 | 1260 | 5040 |
|  |  |  | До 1,5 м. |  |  | 1320 |  |
|  |  |  | До 2 м. |  |  | 1620 |  |
| 3 | Монтаж канализации без земляных работ (труба ПВХ) | Ф50 мм. | П.м. |  | 320 |  |
|  |  | Ф110 мм. |  |  | 750 |  |
| 4 | Отводящие коммуникации от насоса (труба ПЭ) | Ф32 мм | П.м. |  | 940 |  |
|  |  | Ф 50 мм. |  |  | 1080 |  |
| 5 | Утеплитель на трубу (энергофлекс толщ. 9 мм) | Ф 20 мм. | П.м. |  | 150 |  |
|  |  | Ф 32 мм. |  |  | 220 |  |
|  |  | Ф 50 мм. |  |  | 180 |  |
|  |  | Ф 110 мм. |  |  | 300 |  |
| 6 | Протяжка эл. провода в гофрорукаве Ф 20 мм. | .2/2,5 | П.м. |  | 290 |  |
|  |  | .3/2,5 |  |  | 310 |  |
| 7 | Отверстие стеновое / половое под трубу. | Ф 20 мм. | До 30 см. | Шт. |  | 600 |  |
|  |  |  | Св. 30 см. |  |  | 800 |  |
|  |  | Ф32, Ф 50 мм. | До 30 см. |  |  | 1400 |  |
|  |  |  | Св. 30 см. |  |  | 2050 |  |
|  |  | Ф 110 мм. | До 30 см. |  |  | 2500 |  |
|  |  |  | Св. 30 см. |  |  | 3800 |  |
| 8 | Рассасывающая траншея (перф. труба, геотекстиль ) ф 100 мм. | До 1 м. | П.м. | 15 | 1150 | 17250 |
|  |  | До 1,5 м. |  |  | 1410 |  |
|  |  | До 2 м. |  |  | 1780 |  |
| 9 | Монтаж дренажного блока | Самотечное водоотведение | Шт. |  | 6500 |  |
|  |  | Напорное водоотведение |  |  | 4500 |  |
| 10 | Воздуховод | Без з./р. | Ф 20 мм. | П.м. | 4 | 360 | 1440 |
|  |  |  | Ф 50 мм. |  |  | 380 |  |
|  |  | С з./р. | Ф 20 мм |  |  | 610 |  |
|  |  |  | Ф 50 мм. |  |  | 850 |  |
| 11 | Монтаж обратного клапана с материалом (кл. + фит.) на трубу | Ф 32 мм. | Шт. |  | 1300 |  |
|  |  | Ф 50 мм. |  |  | 1600 |  |
|  |  | Ф 110 мм |  |  | 4000 |  |
| 12 | Монт. др. насоса (тр. ПНД Ф32 +фит. , без насоса) | Шт. |  | 2500 |  |
| Стоимость работ может быть уменьшена или увеличена по факту выполнения работ. |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |
| Итого. | Сумма с НДС, р. | Сумма со ск. | 20 | % | Сумма без з./р. | Сумма без НДС, р. |
|  |  | 38 984 |  | 48 730 |

| Доставка материалов, оборудования до объекта. | Сумма без учета НДС, р. | Сумма с учетом НДС, р. |
| --- | --- | --- |

| Оборудование, необходимое для монтажа |  | Доп. Материалы |
| --- | --- | --- |
| Оборудование. | Модиф. | Кол-во. | За ед., р | Цена, р, |  | Материалы. | Кол-во. | Цена. |
| Эко-Л | 10+ | 1 | 67 800 (-18%) | 55 596 |  | Песок., м3 |  |  |
| Наросты на горловины |  |  |  |  |  | Щебень., м3 |  |  |
| Насосный блок |  |  |  |  |  | Керамзит.,м |  |  |
| Др./фек. насос. |  |  |  |  |  | Цемент.,м |  |  |
| Дренажный блок |  |  |  |  |  | Доска обрезная, м3 |  |  |
| Мини К.Н.С. |  |  |  |  |  | Бетонное кольцо, шт. |  |  |
| Итого. | 55 596 |  | Итого. |  |

| Общая сумма расходов на поставку и монтаж очистного оборудования, р. | 94 580 |
| --- | --- |

| Сдача — приемка работ по монтажу ОС. |
| --- |
| Ф.И.О. исполнителя |  | Дата исполнения. |  |
| Контакты. |  | Гарантия. | 2 года |
| Исполнитель _____________________/______________/ М.П. | Заказчик __________________________/_____________/ |

| Примечание: Стоимость работ по монтажу блока очистки. |
| --- |
| Модель. | Шеф - монтаж | Тип грунта. |
|  |  | Песчаный. | Суглинок. | Глина. | Плывун. | С опалубкой. |
| ЭкоЛайф Эко-Л 3 | 6500р. | 13000р. | 15000р. | 17000р. | 22000р. | 26000р. |
| ЭкоЛайф Эко-Л 5 |  | 17000р. | 19000р. | 20000р. | 23000р. | 27000р. |
| ЭкоЛайф Эко-Л 8 |  | 19000р. | 21000р. | 23000р. | 27000р. | 31000р. |
| ЭкоЛайф Эко-Л 10, 12 | 7500р. | 23000р. | 25000р. | 26000р. | 28000р. | 32000р. |
| ЭкоЛайф Диамант 2 | 8500р. | 15000р. | 17000р. | 19000р. | 24000р. | 28000р. |
| ЭкоЛайф Диамант 3 |  | 18000р. | 20000р. | 22000р. | 26000р. | 30000р. |
| ЭкоЛайф Диамант 4 | 9500р. | 21000р. | 23000р. | 25000р. | 29000р. | 33000р. |
| ЭкоЛайф Диамант 5 |  | 23000р. | 25000р. | 27000р. | 31000р. | 35000р. |
| ЭкоЛайф Диамант 8 |  | 25000р. | 27000р. | 29000р. | 33000р. | 37000р. |
| ЭкоЛайф Диамант 12 | 10500р. | 28000р. | 31000р. | 34000р. | 37000р. | 43000р. |
| ЭкоЛайф Диамант 16 |  | 32000р. | 35000р. | 38000р. | 41000р. | 47000р. |
| Стоимость монтажа ОС в грунт с повышенным уровнем грунтовых вод + 20% | Монтаж без земляных работ : 70% от стоимости работ под ключ. |
| Стоимость дополнительного заглубления блока очистки (10 см.) + 6% |  |
| Стоимость монтажа системы канализации в строительный мусор - + 25% от суммы сметы. |
| Стоимость монтажа системы с насосной частью + 12% |
| Схема расположения очистного сооружения и коммуникаций на участке монтажа. |
| Профиль. | План. |