|  | ООО «ЭкоЛайф» Производство очистных сооружений. 142603, Россия, Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Тургенева д.1 Тел. +7 (499) 755-65-95, WhatsApp/Telegram. +7 (925) 755-65-95 e-mail: info@ecolifebio.ru , www.ecolifebio.ru |
| --- | --- |

1.Станция глубокой биологической очистки сточных вод «ДИАМАНТ»

| Наименование | Размеры, мм. | Залповый сброс, л. | Производительность, м3/ сут. | Количество пользователей | Стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Высота | Ширина | Длина |  |  |  |  |
| Диамант 3 | 1250 | 950 | 2000 | 180 | 0,6 | до 3 | 87 500 |
| Диамант 4 | 1250 | 950 | 2500 | 200 | 0,8 | до 4 | 97 500 |
| Диамант 5 | 1250 | 950 | 3000 | 250 | 1,0 | до 5 | 107 500 |
| Диамант 6 | 1250 | 950 | 3500 | 300 | 1,2 | до 6 | 117 000 |
| Диамант 8 | 1750 | 1450 | 2000 | 500 | 1,6 | до 8 | 129 500 |
| Диамант 12 | 1750 | 1450 | 2500 | 800 | 2,4 | до 12 | 153 500 |
| Диамант 16 | 1750 | 1450 | 3000 | 1000 | 3,2 | до 16 | 182 000 |
| Диамант 20 | 1750 | 1450 | 4000 | 1200 | 4 | до 20 | 215 000 |
| Диамант 25 | 1750 | 1450 | 4500 | 1500 | 5 | до 25 | 278 000 |
| Диамант 30 | 1750 | 1450 | 2000/3500 | 1800 | 6 | до 30 | 292 000 |
| Диамант 40 | 1750 | 1450 | 2000/4000 | 2000 | 8 | до 40 | 376 000 |
| Диамант 50 | 1750 | 1450 | 2500/4500 | 2200 | 10 | до 50 | 516 000 |
| Диамант 80 | 1750 | 1450 | 4500/4000 | 2800 | 16 | до 80 | 620 000 |
| 2.Станция глубокой биологической очистки сточных вод «ДИАМАНТ», производительность 20-600 м3/сут. |
| Наименование | Размеры, мм. | Количество блоков | Производительность, м3/ сут. | Количество пользователей | Стоимость, руб. |
|  | Высота | Ширина | Длина |  |  |  |  |
| Диамант 100 | 2450 | 2200 | 7000 | 1 | 20 | до 100 | 840 000 |
| Диамант 125 | 2450 | 2300 | 7500 | 1 | 25 | до 125 | 1 050 000 |
| Диамант 150 | 2450 | 2300 | 8500 | 1 | 30 | до 150 | 1 260 000 |
| Диамант 175 | 2450 | 2300 | 9000 | 1 | 35 | До 175 | 1 470 000 |
| Диамант 200 | 2450 | 2300 | 10000 | 1 | 40 | до 200 | 1 680 000 |
| Диамант 250 | 2450 | 2300 | 12000 | 1 | 50 | до 250 | 2 100 000 |
| Диамант 275 | 2450 | 2300 | 12500 | 1 | 55 | до 275 | по запросу |
| Диамант 300 | 2450 | 2300 | 13000 | 1 | 60 | до 300 | по запросу |
| Диамант 325 | 2450 | 2300 | 13500 | 1 | 65 | до 325 | по запросу |
| Диамант 375 | Занимаемая площадь - 45м2 | 2 | 75 | до 375 | по запросу |
| Диамант 400 | Занимаемая площадь - 50м2 | 2 | 80 | до 400 | по запросу |
| Диамант 450 | Занимаемая площадь - 55м2 | 2 | 90 | до 450 | по запросу |
| Диамант 500 | Занимаемая площадь - 60м2 | 2 | 100 | до 500 | по запросу |
| Диамант 550 | Занимаемая площадь - 63м2 | 2 | 110 | до 550 | по запросу |
| Диамант 600 | Занимаемая площадь - 65м2 | 2 | 120 | до 600 | по запросу |
| Диамант 650 | Занимаемая площадь - 68м2 | 2 | 130 | до 650 | по запросу |
| Диамант 700 | Занимаемая площадь – 85м2 | 3 | 140 | до 700 | по запросу |
| Диамант 750 | Занимаемая площадь – 90м2 | 3 | 150 | до 750 | по запросу |
| Диамант 800 | Занимаемая площадь - 93 м2 | 3 | 160 | до 800 | по запросу |
| Диамант 850 | Занимаемая площадь – 95 м2 | 3 | 170 | до 850 | по запросу |
| Диамант 900 | Занимаемая площадь - 100 м2 | 3 | 180 | до 900 | по запросу |
| Диамант 950 | Занимаемая площадь - 120 м2 | 3 | 190 | до 950 | по запросу |
| Диамант 1000 | Занимаемая площадь - 145 м2 | 4 | 200 | до 1000 | по запросу |
| Диамант 1100 | Занимаемая площадь - 155 м2 | 4 | 220 | до 1100 | по запросу |
| Диамант 1200 | Занимаемая площадь -160 м2 | 4 | 240 | до 1200 | по запросу |
| Диамант 1300 | Занимаемая площадь -18 0м2 | 4 | 260 | до 1300 | по запросу |
| Диамант 1500 | Занимаемая площадь -210 м2 | 6 | 300 | до 1500 | по запросу |
| Диамант 1650 | Занимаемая площадь -225 м2 | 6 | 330 | до 1650 | по запросу |
| Диамант 1800 | Занимаемая площадь -233 м2 | 6 | 360 | до 1800 | по запросу |
| Диамант 2000 | Занимаемая площадь -285 м2 | 6 | 400 | до 2000 | по запросу |
| Диамант 2250 | Занимаемая площадь -315 м2 | 9 | 450 | до 2250 | по запросу |
| Диамант 2500 | Занимаемая площадь -330 м2 | 9 | 500 | до 2500 | по запросу |
| Диамант 2700 | Занимаемая площадь -338 м2 | 9 | 540 | до 2700 | по запросу |
| Диамант 3000 | Занимаемая площадь -350 м2 | 9 | 600 | до 3000 | по запросу |

- Септики  «ЕВРОДИАМАНТ» (вертикальный вариант).

| Наименование | Размеры, мм. | Залповый сброс, л. | Масса, кг. | Производительность, м3/ сут. / человек | Стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Высота | Ширина | Длина |  |  |  |  |
| ЕВРОДИАМАНТ 3 | 1500 | 1100 | 1100 | 80 | 100 | 0,6/до3 | 75 600 |
| ЕВРОДИАМАНТ 3ЛОНГ | 2000 | 1100 | 1100 | 80 | 110 | 0,6/до3 | 81 600 |
| ЕВРОДИАМАНТ 4 | 1500 | 1300 | 1300 | 160 | 120 | 0,8/до4 | 84 600 |
| ЕВРОДИАМАНТ 4ЛОНГ | 2000 | 1300 | 1300 | 160 | 130 | 0,8/до4 | 90 600 |
| ЕВРОДИАМАНТ 5 | 1500 | 1450 | 1450 | 200 | 150 | 1/до5 | 90 600 |
| ЕВРОДИАМАНТ 5ЛОНГ | 2000 | 1450 | 1450 | 200 | 160 | 1/до5 | 96 600 |
| ЕВРОДИАМАНТ 6 | 1500 | 1600 | 1600 | 500 | 200 | 1,2/до 6 | 96 600 |
| ЕВРОДИАМАНТ 6ЛОНГ | 2000 | 1600 | 1600 | 500 | 230 | 1,2/до 6 | 102 600 |
| ЕВРОДИАМАНТ 8 | 2000 | 1600 | 1600 | 800 | 250 | 1,6/до 8 | 114 600 |
| ЕВРОДИАМАНТ 8ЛОНГ | 2500 | 1600 | 16001600 | 800 | 270 | 1,6/до 8 | 120 600 |

- Септики «ЭКО-Л»

| Наименование | Размеры, мм. | Полный объем, м3 | Залповый сброс, л. | Масса, кг. | Произ-сть, м3/ сут. / человек | Стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Высота | Ширина | Длина |  |  |  |  |  |
| Эко-Л 3 | 1250 | 950 | 1500 | 1,06 | 70 | 40 | 0,6/до3 | 43 000 |
| Эко-Л 5 | 1250 | 950 | 2000 | 1,42 | 110 | 60 | 1/до5 | 55 000 |
| Эко-Л 8 | 1250 | 950 | 2500 | 1,8 | 200 | 70 | 1,6/до 8 | 61 000 |
| Эко-Л 10 | 1250 | 950 | 3000 | 2,2 | 400 | 80 | 2/до 10 | 65 000 |
| Эко-Л 12 | 1250 | 950 | 3500 | 2,5 | 500 | 90 | 2,4/до 12 | 77 000 |

- Септики с системой аэрации «ОРИОН»

| Наименование | Размеры, мм. | Полный объем, м3 | Залповый сброс, л. | Масса, кг. | Произ-сть, м3/ сут. / человек | Стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Высота | Ширина | Длина |  |  |  |  |  |
| Орион 2 | 1250 | 950 | 1500 | 1,06 | 70 | 45 | 0,4/до 2 | 66 000 |
| Орион 3 | 1250 | 950 | 2000 | 1,42 | 110 | 65 | 0,6/до 3 | 70 000 |
| Орион 4 | 1250 | 950 | 2500 | 1,8 | 200 | 75 | 0,8/до 4 | 78 000 |
| Орион 5 | 1250 | 950 | 3000 | 2,2 | 300 | 85 | 1/до 5 | 85 000 |
| Орион 6 | 1250 | 950 | 3500 | 2,5 | 400 | 95 | 1,2/до 6 | 92 000 |

- Станция очистки ливневых и талых сточных вод «РЕЙН».

| Наименование. | Размеры, мм | Количество блоков | Производительность, л/с. | Площадь водосбора, га | Стоимость, р. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Высота | Диаметр | Длина |  |  |  |  |
| Рейн 1 | 1750 | 1450 | 2250 | 1 | 1 | 0,1 | 171 000 |
| Рейн 2 | 1750 | 1450 | 2500 | 1 | 2 | 0,2 | 238 000 |
| Рейн 3 | 1750 | 1450 | 3000 | 1 | 3 | 0,3 | 290 000 |
| Рейн 4 | 1750 | 1450 | 3300 | 1 | 4 | 0,4 | 342 000 |
| Рейн 5 | 1750 | 1450 | 3600 | 1 | 5 | 0,5 | 395 000 |
| Рейн 6 | 1750 | 1450 | 4000 | 1 | 6 | 0,6 | 440000 |
| Рейн 8 | 1750 | 1450 | 5000 | 1 | 8 | 0,8 | 530 000 |
| Рейн 10 | 2200 | 1900 | 5000 | 1 | 10 | 1 | 687 000 |
| Рейн 13 | 2200 | 1900 | 6000 | 1 | 13 | 1,3 | 742 000 |
| Рейн 15 | 2450 | 2300 | 6000 | 1 | 15 | 1,5 | 801 000 |
| Рейн 18 | 2450 | 2300 | 6500 | 1 | 1,8 | 1,8 | 911 000 |
| Рейн 20 | 2450 | 2300 | 7000 | 1 | 20 | 2,0 | 1 081 000 |
| Рейн 25 | 2450 | 2300 | 8000 | 1 | 25 | 2,4 | 1 183 000 |
| Рейн 30 | 2450 | 2300 | 9000 | 1 | 30 | 3,0 | по запросу |
| Рейн 35 | 2450 | 2300 | 10000 | 1 | 35 | 3,5 | по запросу |
| Рейн 40 | Занимаемая площадь -35 м2 | 1 | 40 | 4,0 | по запросу |
| Рейн 45 | Занимаемая площадь – 40 м2 | 1 | 45 | 5,5 | по запросу |
| Рейн 50 | Занимаемая площадь – 50 м2 | 1 | 50 | 5,0 | по запросу |
| Рейн 60 | Занимаемая площадь - 75 м2 | 2 | 60 | 6,0 | по запросу |
| Рейн 70 | Занимаемая площадь -83 м2 | 2 | 70 | 7,0 | по запросу |
| Рейн 80 | Занимаемая площадь – 100 м2 | 4 | 80 | 8,0 | по запросу |
| Рейн 90 | Занимаемая площадь -108 м2 | 4 | 90 | 9,0 | по запросу |
| Рейн 100 | Занимаемая площадь – 115 м2 | 4 | 100 | 10,0 | по запросу |
| Рейн 120 | Занимаемая площадь -145 м2 | 4 | 120 | 12,0 | по запросу |
| Рейн 140 | Занимаемая площадь - 165м2 | 4 | 140 | 14,0 | по запросу |
| Рейн 160 | Занимаемая площадь – 200 м2 | 8 | 160 | 16,0 | по запросу |
| Рейн 180 | Занимаемая площадь – 215 м2 | 8 | 180 | 18,0 | по запросу |